## Лист1
Массив | Описание элемента массива | Название узла в файле VENT.xml | Пример значения узла | Примечание
sVENT[1, 1] | Обозначение приточки. Приточка 1 | R1C1 | "П1"
sVENT[1, 2] | Ток двигателя. Приточка 1 | R1C2 | "0" или "..."
sVENT[1, 3] | Мощность двигателя. Приточка 1 | R1C3 | "0" или "..."
sVENT[1, 4] | Фазность. Приточка 1 | R1C4 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 5] | Частотник. Приточка 1 | R1C5 | "" или "1"
sVENT[1, 6] | Резервный вентилятор. Приточка 1 | R1C6 | "" или "1"
sVENT[1, 7] |  | R1C7
sVENT[1, 8] | Если есть второй фильтр. Приточка 1 | R1C8 | "" или "1"
sVENT[1, 9] |  | R1C9
sVENT[1, 10] | Если есть датчик СО. Приточка 1 | R1C10 | "" или "1"
sVENT[1, 11] | Позиция ComboBox. 1-й контур. Приточка 1 | R1C11 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 12] | Обозначение насоса. 1-й контур. Приточка 1 | R1C12 | "Н1"
sVENT[1, 13] | Ток насоса. 1-й контур. Приточка 1 | R1C13 | "0" или "..."
sVENT[1, 14] | Мощность насоса. 1-й контур. Приточка 1 | R1C14 | "0" или "..."
sVENT[1, 15] | Фазность насоса. 1-й контур. Приточка 1 | R1C15 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 16] | Резерв насоса. 1-й контур. Приточка 1 | R1C16 | "" или "1"
sVENT[1, 17] |  | R1C17
sVENT[1, 18] |  | R1C18
sVENT[1, 19] |  | R1C19
sVENT[1, 20] | Обогрев заслонки. Приточка 1 | R1C20 | "" или "1"
sVENT[1, 21] | Позиция ComboBox. 2-й контур. Приточка 1 | R1C21 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 22] | Обозначение насоса. 2-й контур. Приточка 1 | R1C22 | "Н2"
sVENT[1, 23] | Ток насоса. 2-й контур. Приточка 1 | R1C23 | "0" или "..."
sVENT[1, 24] | Мощность насоса. 2-й контур. Приточка 1 | R1C24 | "0" или "..."
sVENT[1, 25] | Фазность насоса. 2-й контур. Приточка 1 | R1C25 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 26] | Резерв насоса. 2-й контур. Приточка 1 | R1C26 | "" или "1"
sVENT[1, 27] |  | R1C27
sVENT[1, 28] |  | R1C28
sVENT[1, 29] |  | R1C29
sVENT[1, 30] |  | R1C30
sVENT[1, 31] | Позиция ComboBox. 3-й контур. Приточка 1 | R1C31 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 32] |  | R1C32
sVENT[1, 33] |  | R1C33
sVENT[1, 34] |  | R1C34
sVENT[1, 35] |  | R1C35
sVENT[1, 36] |  | R1C36
sVENT[1, 37] |  | R1C37
sVENT[1, 38] |  | R1C38
sVENT[1, 39] |  | R1C39
sVENT[1, 40] |  | R1C40
sVENT[1, 41] | Позиция ComboBox. 4-й контур. Приточка 1 | R1C41 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 42] | Обозначение насоса. 4-й контур. Приточка 1 | R1C42 | "Н4"
sVENT[1, 43] | Ток насоса. 4-й контур. Приточка 1 | R1C43 | "0" или "..."
sVENT[1, 44] | Мощность насоса. 4-й контур. Приточка 1 | R1C44 | "0" или "..."
sVENT[1, 45] | Фазность насоса. 4-й контур. Приточка 1 | R1C45 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 46] |  | R1C46
sVENT[1, 47] |  | R1C47
sVENT[1, 48] |  | R1C48
sVENT[1, 49] |  | R1C49
sVENT[1, 50] |  | R1C50
sVENT[1, 51] | Позиция ComboBox. 5-й контур. Приточка 1 | R1C51 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 52] | Обозначение насоса. 5-й контур. Приточка 1 | R1C52 | "Н5"
sVENT[1, 53] | Ток насоса. 5-й контур. Приточка 1 | R1C53 | "0" или "..."
sVENT[1, 54] | Мощность насоса. 5-й контур. Приточка 1 | R1C54 | "0" или "..."
sVENT[1, 55] | Фазность насоса. 5-й контур. Приточка 1 | R1C55 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[1, 56] |  | R1C56
sVENT[1, 57] |  | R1C57
sVENT[1, 58] |  | R1C58
sVENT[1, 59] |  | R1C59
sVENT[1, 60] | Площадь воздушной заслонки. Приточка 1 | R1C60
До sVENT[10, 60] -для остальных приточек аналогично
Вытяжки с sVENT[11, 1]
sVENT[11, 1] | Обозначение вытяжки.Вытяжка 1 | R11C1 | "П1"
sVENT[11, 2] | Ток двигателя. Вытяжка 1 | R11C2 | "0" или "..."
sVENT[11, 3] | Мощность двигателя. Вытяжка 1 | R11C3 | "0" или "..."
sVENT[11, 4] | Фазность. Вытяжка 1 | R11C4 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[11, 5] | Частотник. Вытяжка 1 | R11C5 | "" или "1"
sVENT[11, 6] | Резервный вентилятор. Вытяжка 1 | R11C6 | "" или "1"
sVENT[11, 7] | Выключатель безопасности. Вытяжка 1 | R11C7 | "" или "1"
sVENT[11, 8] | Прессостат вентилятора. Вытяжка 1 | R11C8 | "" или "1"
sVENT[11, 9] | Воздушная заслонка. Вытяжка 1 | R11C9 | "" или "1"
sVENT[11, 10]
sVENT[11, 11]
sVENT[11, 12]
sVENT[11, 13]
sVENT[11, 14]
sVENT[11, 15]
sVENT[11, 16]
sVENT[11, 17] | Датчик температуры в канале. Вытяжка 1 | R1C17 | "0" или "1"
sVENT[11, 18] | Датчик влажности в канале. Вытяжка 1 | R1C18 | "0" или "1"
sVENT[11, 19]
sVENT[11, 20]
До sVENT[22, 60] -для остальных вытяжек аналогично
Основные настройки:
sVENT[24, 1] | Название шкафа | R24C1 | "ШАУ-1"
sVENT[24, 2] | Если два ввода | R24C2 | "" или "1"
sVENT[24, 3] | ИБП на вводе | R24C3 | "" или "1"
sVENT[24, 4] |  | R24C4
sVENT[24, 5] |  | R24C5
sVENT[24, 6] | разделитель тега оборудование | R24C6 | "/"
sVENT[24, 7] | разделитель 1 тега кабель | R24C7 | "К-"
sVENT[24, 8] | разделитель 2 тега кабель | R24C8 | "/"
sVENT[24, 9] | питание клапанов | R24C9 | "24" или "220"
sVENT[24, 10] | Производитель. Корпусы щитов | R24C10 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[24, 11] | Автоматические выключатели | R24C11 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[24,12] |  | R24C12 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[24, 13] |  | R24C13 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[24, 14] |  | R24C14 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[24, 15] | Светосигнальная арматура | R24C15 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[24, 16] |  | R24C16 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.
sVENT[24, 17] | Производитель. Частотники | R24C17 | "0" или "..." | Не может быть пустым. 0 или более. Номер позиции ComboBox.